LPG의 안전성 및 편리성이 크게 향상된다.

---------------------------------------

- 용기 LPG도 "계량기"와 "배관"을 통해서만 공급,

사용토록 단계적으로 의무화 -

통상산업부 액화석유가스과 500-2774

<> 요약

o 통상산업부는 엘피가스의 판매방식을 현재의 중량판매방식에서 계량기

를 통과한 사용량을 도시가스와 같이 부피에 따라 요금을 계산하는 체

적판매(메타판매)방식으로 전환하기로 하고 신규사용자에 대해서는 '97

년 1월부터, 기존 사용자에 대해서는 2001년까지 단계적으로 의무화하

기로 함.

o 통상산업부는 체적판매의 의무화 이전에 이의 활성화를 위해 '96년중

전국 9만세대에 대해 시범적으로 보급키로 하고 이에 소요되는 시설개

체자금 180억원을 LP가스판매사업자에게 지원할 계획임.

o LPG 사용자는 지금까지 용기와 연소기(가스레인지) 사이에 고무호스를 연

결하여 가스를 사용하여 왔으나, 앞으로는 반드시 배관을 건물벽면에 설

치하고 가스를 사용하여야 한다. 이와 동시에 LPG 판매사업자는 가스계량

기를 부착하고 사용량에 따라 요금을 받아야 한다. �

o 3일 통상산업부는 도시가스 이상으로 LPG 사용의 안전성과 편리성을 크게

개선할 목적으로 "LPG 공급방식 개선대책"을 확정, 발표했다.

o 동 대책에 따르면 LPG를 신규로 사용하는 주택과 업소는 내년 1월부터 의

무적으로 계량기와 배관을 통해서 가스를 사용하여야 하며 기존 업소 및

공동주택은 각각 '97년 12월, '98년 12월까지 그리고 기존 단독주택은

2000년 12월까지 단계적으로 실시하여야 한다.

- 특히 아파트, 연립, 다세대, 다가구주택이나 업소밀집구역에서 종전의

각 세대, 업소별로 용기를 따로 놓고 사용하던 것을 앞으로는 용기를

한곳에 모아 놓고 각각 배관을 통해서 사용하여야 한다.

o 한편, 통상산업부는 소비자의 배관설치비(5-20만원) 부담을 덜어주기 위

해 소비자가 원할 경우 판매사업자가 대신 배관을 설치토록 하고 이를 소

비자 소유로 하여 그 비용을 가스가격에 포함하여 장기에 걸쳐 분납 회수

하거나, 사업자 소유로 하여 소비자가 임대 사용토록 했다.

o 통상산업부는 또 동 제도의 조기정착을 유도하기 위해 올해부터 내년말까

지 2년간에 걸쳐 전국의 읍.면.동별로 1개소씩 선정 시범보급사업을 전개

할 계획이며 금년 사업비로 180억원을 책정하였다.

o 동 제도가 실시되면 강관배관을 사용함으로써 가스용기와 연소기를 연결

하는 고무호스의 이탈이나 열화 등으로 인한 가스누출사고를 방지할 수

있어 안전성을 대폭 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라 판매사업자는 가스가

떨어지기 전에 스스로 용기를 교체하고 계량기로 사용량을 산정하므로

LPG 소비자는 지금까지 발생해 온 정량시비문제, 사용중 중단, 재주문,

동절기 기화되지 않는 부분으로 인한 손실문제 등이 일시에 해소되어 도

시가스사용자와 동일한 수준 이상으로 만족을 얻을 수 있게 될 것으로 기

대된다.

- 의무화 대상 및 실시시기

(가정용)

. 신규주택 : '97.1

. 기존 공동주택(다세대, 연립, 아파트) : '99.1

. 기존 단독주택 : 2001.1

(상업용)

. 신규 식품접객업소 : '97.1

. 기존 식품접객업소 : '98.1

* 재개발대상주택 등 한시적 소비처 및 이동식 연료용, 기타 중량

판매가 불가피한 경우는 제외