먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙중 개정령

-----------------------------------------------

환경부 상하수도국 수도정책과

1. 개정이유

수도법 및 먹는물관리법이 개정(1997.8.28)됨에 따라 신설된 소규모 급수

시설에 대한 수질검사 등에 관하여 필요한 사항을 정하고 기타 현행제도

의 운영상 나타난 미비점을 개선.보완하려는 것임.

2. 주요 골자

가. 개정된 수도법에서 기존의 간이상수도중 일정 규모 이하의 시설을 소

규모 급수시설로 구분함에 따라 동 시설에 대한 수질검사기관과 검사

횟수 및 검사항목 등에 관한 사항을 정함(안 제4조).

나. 지금까지 환경부 고시로 정한 먹는샘물.약수터 등의 먹는물공동시설

에 대한 수질기준을 정함(안 별표1).

<<먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙중 개정령안>>

환경부령 제42호

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙중 다음과 같이 개정한다.

제1조중 "수도법 제18조.제19조 및 제20조"를 "수도법 제18조.제19조.제20

조 및 제38조의 2 제1항"으로 한다.

제2조중 "먹는물(수돗물을 포함한다. 이하 같다)"를 "먹는물(먹는물관리법

제3조 제1호의 규정에 의한 먹는물을 말하며, 수돗물.샘물.먹는샘물과 약수

터.샘터.우물 등 먹는물공동시설의 물 등을 포함한다. 이하 같다)"로 한다.

제3조 제1항중 "수질검사기관"을 "먹는물관리법 제35조의 규정에 의하여 지

정된 수질검사기관"으로 하고, 동조 제2항중 "별지 제2호 서식"을 "별지 제

2호 서식 또는 별지 제2호의 2 서식"으로 한다.

제4조 제1항 각호외의 부분을 다음과 같이 하고, 동항 제1호 나목중 "수도

전"을 "수도꼭지"로 하며, 동항 제2호중 "간이상수도 및 전용상수도"를 "간

이상수도.전용상수도 및 소규모 급수시설"로 한다.

수도법 제19조 제1항.제37조 및 제38조의 2 제1항의 규정에 의하여 일반

수도사업자.전용상수도 설치자 및 소규모 급수시설을 관할하는 시장(특별

시장.광역시장을 포함한다. 이하 같다).군수(광역시의 군수를 제외한다.

이하 같다)는 다음 각호의 구분에 따라 수질검사를 실시하여야 한다.

제4조 제3항중 "수도전"을 "수도꼭지"로 하고, 동조 제4항중 "전용상수도

사업자를"를 "전용상수도 설치자, 소규모 급수시설을 관할하는 시장.군수"

로 한다.

제6조 제1항중 "수도전"을 "수도꼭지"로 한다.

제6조 제2항 및 제3항을 각각 제4항 및 제5항으로 하고, 동조에 제2항 및

제3항을 각각 다음과 같이 신설한다.

(2) 전용상수도 설치자는 제4조 제1항 제2호의 규정에 의하여 매분기 마

다 실시한 수질검사 및 조치결과를 별지 제4호 서식에 의하여 매분기 종

료후 10일까지 관할 시장.군수에게 제출하여야 한다.

(3) 시장(특별시장.광역시장을 제외한다).군수는 제2항의 규정에 의하여

제출받은 수질검사 및 조치결과를 별지 제4호 서식에 의하여 매분기 종료

후 15일까지 도지사에게 보고하여야 하며, 시.도지사는 이를 취합하여 매

분기 종료후 20일까지 환경부장관에게 보고하여야 한다.

제6조 제4항(종전의 제2항)중 "간이상수도 및 전용상수도 사업자는 제4조

제1항 제2호 및 제3호의 규정에 의하여"를 "간이상수도 사업자 및 소규모

급수시설을 관할하는 시장(특별시장 및 광역시장을 제외한다).군수는 제4조

제1항 제2호의 규정에 의하여"로, "매분기 종료후 10일까지 시.도지사에게"

를 "매분기 종료후 15일까지 도지사에게"로, "매분기 종료후 15일까지"를

"매분기 종료후 20일까지"로 하고, 동조 제5항(종전의 제3항)중 "10일까지"

를 "15일까지"로 한다.

제7조 제1항중 "일반수도사업자.전용상수도 사업자"를 "일반수도사업자, 전

용상수도 설치자, 소규모 급수시설을 관할하는 시장.군수"로 한다.

별표1 제1호 가목에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 샘물의 경우 저온일반세균은 20CFU/밀리리터, 중온일반세균은 5CFU/

밀리리터를 넘지 아니하여야 하며, 먹는샘물의 경우 병에 넣은 후 4도씨

를 유지한 상태에서 12시간 이내에 검사하여 저온일반세균은 100CFU/밀리

리터, 중온일반세균은 20CFU/밀리리터를 넘지 아니할 것

별표1 제1호 나목중 "50밀리리터"를 "50밀리리터(샘물 및 먹는샘물의 경우

250밀리리터)"로 한다.

별표1 제1호에 다목 내지 마목을 각각 다음과 같이 신설한다.

다. 분원성 연쇄상구균.녹농균.살모넬라 및 쉬겔라는 250밀리리터에서 검

출되지 아니할 것(샘물 및 먹는샘물의 경우에 한한다)

라. 아황산환원혐기성 포자형성균은 50밀리리터에서 검출되지 아니할 것

(샘물 및 먹는샘물의 경우에 한한다)

마. 여시니아균은 2리터에서 검출되지 아니할 것(먹는물공동시설의 경우

에 한한다)

별표1 제2호 나목중 "1.5mg/리터"를 "1.5mg/리터(샘물 및 먹는샘물의 경우

2.0mg/리터)"로 한다.

별표1 제4호 가목에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 샘물의 경우에는 그러하지 아니하다.

별표1 제4호 바목에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 샘물 및 먹는샘물의 경우에는 검출되지 아니할 것

별표1 제4호 차목에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 샘물의 경우에는 그러하지 아니하며, 먹는샘물의 경우에는 미네랄

등 무해성분을 제외한 증발잔류물이 50mg/리터를 넘지 아니할 것

별표1 제4호 카목에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 샘물의 경우에는 그러하지 아니하다.

별표3의 제목을 다음과 같이 한다.

수도꼭지의 검체추출기준(제4조 제3항 관련)

별제 제2호 서식을 별지와 같이 한다.

별제 제2호의 2 서식을 별지와 같이 한다.

별제 제3호 서식의 앞면을 별지와 같이 한다.

별지 제4호 서식 및 별지 제5호 서식을 각각 별지와 같이 한다.

부칙

이 규칙은 1998년 3월 1일부터 시행한다.

<신.구조문 대비표>

=================================================================

현행                               개정안

-----------------------------------------------------------------

제1조(목적) 이 규칙은 먹는물관    제1조(목적) ...................

리법 제5조 및 제26조와 수도법     .......................수도법

-------                           -------

제18조.제19조 및 제20조의 규정    제18조.제19조.제20조 및 제38조

-----------------------           ------------------------------

에 의한 수질기준 및 검사횟수와    의 2 제1항....................

관련 종사자의 건강진단 등에 관    ----------

한 사항을 규정함을 목적으로 한    ..............................

다.                               ..............................

제2조(수질기준) 먹는물관리법 제   제2조(수질기준) ...............

5조 및 수도법 제18조의 규정에     ..............................

의한 먹는물(수돗물을 포함한다.    .....먹는물(먹는물관리법 제3조

-------------------------         -------------------------

이하 같다)의 수질기준을 별표1     제1호의 규정에 의한 먹는물을

------------                      ------------------------------

과 같다.                          말하며, 수돗물.샘물.먹는샘물과

------------------------------

약수터.샘터.우물 등 먹는물공동

------------------------------

시설의 물 등을 포함한다. 이하

------------------------------

같다).........................

-----

제3조(수질검사 신청) (1)먹는물    제3조(수질검사 신청) (1).......

의 수질검사를 받고자 하는 자는    ..............................

별지 제1호 서식의 수질검사신청    ..............................

서를 수질검사기관에 제출하여야    .....먹는물관리법 제35조의 규

------------                      -------------------------

한다.                             정에 의하여 지정된 수질검사기

------------------------------

관...............

--

(2)제1항의 규정에 의하여 먹는     (2)...........................

물 수질검사기관이 수질검사를      ..............................

실시한 때에는 별지 제2호 서식     ..............별지 제2호 서식

---------------                   ----------------

의 먹는물 수질검사 성적서를 교    또는 별지 제2호의 2 서식......

부하여야 한다.                    ------------------------

..............................

제4조(수질검사 횟수) (1)수도법    제4조(수질검사 횟수) (1)수도법

-------                           -------

제19조 제1항 및 제37조의 규정     제19조 제1항.제37조 및 제38조

------------------------------    ------------------------------

에 의한 일반수도 사업자 및 전     의 2 제1항의 규정에 의하여 일

------------------------------    ------------------------------

용상수도 사업자는 다음 각호의     반수도 사업자.전용상수도 설치

------------------------------    ------------------------------

구분에 따라 수질검사를 실시하     자 및 소규모 급수시설을 관할하

------------------------------    ------------------------------

여야 한다.                        는 시장(특별시장.광역시장을 포

----------                        ------------------------------

함한다. 이하 같다).군수(광역시

------------------------------

의 군수를 제외한다. 이하 같다)

------------------------------

는 다음 각호의 구분에 따라 수

------------------------------

질검사를 실시하여야 한다.

-------------------------

1.광역상수도 및 지방상수도의      1............................

경우                              ....

가. (생략)                        가. (현행과 같음)

나. 수도전에서의 검사             나. 수도꼭지...........

------                            --------

별표1중 일반세균.대장균군         ...........................

및 잔류염소에 관한 검사 :         ...........................

매월 1회 이상                     .............

2.간이상수도 및 전용상수도의      2.간이상수도.전용상수도의 소

------------------------          ---------------------------

경우                              규모 급수시설.......

-------------

별표1중 냄새.맛.색도.탁도.일      ............................

반세균.대장균군.암모니아성        ............................

질소 및 질산성 질소에 관한        ............................

검사 : 매분기 1회 이상            ......................

(2)(생략)                         (2)(현행과 같음)

(3)제1항 제1호 나목의 규정에      (3)...........................

의한 수질검사는 별표3의 기준에    ..............................

의하여 추출되는 수도전에 대하     ................수도꼭지......

------                            --------

여야 한다.                        ..........

(4)일반수도 사업자, 전용상수도    (4).................전용상수도

----------                        ----------

사업자 또는 먹는물공동시설을      설치자, 소규모 급수시설을 관할

------                            ------------------------------

관리하는 시.도지사는 제1항 또     하는 시장.군수................

는 제2항의 수질검사외에 특정물    --------------

질 등으로 인한 위생상 위해가      ..............................

우려되는 경우에는 그 물질에 대    ..............................

한 수질검사를 실시하고 필요한     ..............................

조치를 하여야 한다.               ..............................

..............

제6조(수질검사결과의 보고) (1)    제6조(수질검사결과의 보고) (1)

일반수도 사업자는 제4조 제1항     ..............................

의 규정에 의하여 매월 실시한      ..............................

정수장 및 수도전에서의 수질검     ..........수도꼭지............

------                            --------

사 및 조치결과를 별지 제3호 서    ..............................

식에 의하여 다음달 10일까지 시.   ..............................

도지사에게 보고하여야 하며, 시.   ..............................

도지사는 이를 취합하여 다음달     ..............................

15일까지 환경부장관에게 보고하    ..............................

여야 한다.                        ..........

<신설>                  (2)전용상수도 설치자는 제4조

------                  ------------------------------

제1항 제2호의 규정에 의하여 매

------------------------------

분기 마다 실시한 수질검사 및

------------------------------

조치결과를 별지 제4호 서식에

------------------------------

의하여 매분기 종료후 10일까지

------------------------------

관할 시장.군수에게 제출하여야

------------------------------

한다.

-----

<신설>                  (3)시장(특별시장.광역시장을 제

------                  ------------------------------

외한다).군수는 제2항의 규정에

------------------------------

의하여 제출받은 수질검사 및 조

------------------------------

치결과를 별지 제4호 서식에 의

------------------------------

하여 매분기 종료후 15일까지 도

------------------------------

지사에게 보고하여야 하며, 시.

------------------------------

도지사는 이를 취합하여 매분기

------------------------------

종료후 20일까지 환경부장관에게

------------------------------

보고하여야 한다.

----------------

(2)간이상수도 및 전용상수도 사    (4)간이상수도 사업자 및 소규모

------------------------------    ------------------------------

업자는 제4조 제1항 제2호 및 제    급수시설을 관할하는 시장(특별

------------------------------    ------------------------------

3호의 규정에 의하여 매분기 마     시장 및 광역시장을 제외한다).

---                               ------------------------------

다 실시한 수질검사 및 조치결과    군수는 제4조 제1항 제2호 .....

를 별지 제4호 서식에 의하여 매    -------------------------

--    ..............................

분기 종료후 10일까지 시.도지사    매분기 종료후 15일까지 도지사

------------------------------    ------------------------------

에게 보고하여야 하며, 시.도지사   에게..........................

----                              ----

는 이를 취합하여 매분기 종료후    .................매분기 종료후

-------------                     -------------

15일까지 환경부장관에게 보고하    20일까지......................

--------                          --------

여야 한다.                        ..........

(3)시.도지사는 제4조 제2항의      (5)...........................

---                               ---

규정에 의하여 매분기 마다 실시    ..............................

한 먹는물공동시설의 수질검사      ..............................

및 조치결과를 별지 제5호 서식     ..............................

에 의하여 매분기 종료후 10일까    ........................15일까

------                            ------

지 환경부장관에게 보고하여야      지............................

--                                --

한다.                             .....

제7조(수질검사 성적서 등의 보존)  제7조(수질검사 성적서 등의 보존)

(1)일반수도 사업자.전용상수도     (1)일반수도 사업자, 전용상수도

------------------------------    ------------------------------

사업자 또는 먹는물공동시설을      설치자, 소규모 급수시설을 관할

------                            ------------------------------

관리하는 시.도지사는 제4조의      하는 시장.군수................

규정에 의한 수질검사 결과를 5     --------------

년간 보존하여야 한다.             ..............................

....................

(2)(생략)                         (2)(현행과 같음)

=================================================================