수도정비 기본계획

-----------------

- 광역상수도 및 공업용수도 -

건설교통부

1. 수도정비 기본계획의 개요

<> 목적

o 2000년대 물부족에 대비한 원활한 용수공급

o 수도시설의 운영합리화 및 효율적 관리

<> 성격

o 수도법 제4조에 근거한 국가의 기본계획

<> 내용

o 광역상수도 및 공업용수도

- 중장기 개발계획

- 연계 이용방안

- 시설의 현대화

2. 상수도 현황

<> 상수도 공급현황

o '96년말 현재 총인구의 84%(3,882만명) 급수혜택

o 1일 1인당 급수량 409리터로 20년전(216리터) 비해 2배로 증가

<시설용량>

(단위 : 만톤/일)

===========================================================

6대도시                 시급                     읍면급

-----------------------------------------------------------

1,360                   763                       168

===========================================================

주) 6대도시 : 서울, 부산, 대구, 인천, 광주 대전

<급수 보급률>

(단위 : %)

===========================================================

전국 평균          6대도시          시급           읍면급

-----------------------------------------------------------

83.6              98.1           91.1            36.9

===========================================================

주) 6대도시 : 서울, 부산, 대구, 인천, 광주 대전

<1인당 급수량>

(단위 : 리터/일)

===========================================================

전국 평균          6대도시          시급           읍면급

-----------------------------------------------------------

409                449            374             301

===========================================================

주) 6대도시 : 서울, 부산, 대구, 인천, 광주 대전

<> 광역상수도 및 공업용수도 현황

o 광역상수도는 전체 급수인구의 35%가 혜택

o 공업용수도는 전국 13개 국가공단에 공급

<광역상수도 및 공업용수도 현황>

(단위 : 만톤/일, 개소)

===========================================================

계          기 완공         건설중

-----------------------------------------------------------

전체                 1,872          1,085           787

(44)           (25)          (19)

-----------------------------------------------------------

광역상수도             1,494            758           736

(20)           (14)          (16)

공업용수도               378            327            51

(14)           (11)           (3)

===========================================================

3. 전국 용수수급 전망

<> 2011년에는 '96년보다 1.7배 수요증가

<> 건설중이거나 계획중인 시설로는 2000년대 물부족 예상

(단위 : 만톤/일)

=================================================================

1996          2004          2011

(물부족 시기)

-----------------------------------------------------------------

총수요량                  2,456         3,685         4,201

시설용량                  2,550(259)    3,628(310)    3,595(310)

지방상수도                1,465         1,756         1,723

광역 및 공업용수도

. 기존시설 공급량       1,085(259)    1,085(259)    1,085(259)

. 건설중 공급량             -           787 (51)      787 (51)

과부족량                     94           -57          -606

=================================================================

주) ( )내는 공업용수

4. 광역상수도 및 공업용수도 공급지역

<> 광역상수도

o 공급의 필요성

- 지자체 인근에 적정수원이 없고 인근도시와 통합하는 것이 용수공

급에 유리한 지역

- 대규모 취수원 확보로 가뭄시에도 안정적 용수공급

- 한개의 시설로 여러 도시에 공급하므로 경제적

- 원거리 도시까지 공급하므로 지역간 공급 불균형 해소

- 하천 상류의 깨끗한 원수를 수질이 나쁜 하류지역에 공급

o 공급지역

- 기존 및 건설중인 광역상수도는 101시, 군 공급

- 신규개발로 42개 시.군에 추가 공급

<> 공업용수도

o 공급의 필요성

- 공간적으로 서로 인접한 공단을 연계하여 공급함으로써 경제적

- 일반 수도물보다 저렴한 가격의 공급으로 기업의 경쟁력 강화

- 전용 공업용수로 대체함에 따라 기존의 양질의 원수는 생활용수로

전환 가능

- 대규모 취수원 확보로 가뭄시에도 안정적 용수공급

o 공급지역

- 기존 및 건설중인 공업용수도는 38개 공단에 공급

- 신규개발로 22개 공단에 추가공급

5. 중.장기 개발계획 : 2000년대 국토, 경제개발에 필요한 용수의 원활한

공급

<> 1996(수요량 2,456만톤/일, 공급량 2,550만톤/일) --> 중장기개발 -->

2011(수료량 4,201만톤/일, 공급량 4,463만톤/일)

<> 현재 건설중인 사업은 2001년까지 완공

o 수도권 5단계 등 16개 광역상수도(736만톤/일)

o 아산1단계 등 3개 공업용수도(51만톤/일)

<> 2011년까지 37개 사업 신규 건설

o 전남남부권 등 22개 광역상수도(505만톤/일)

o 군장 등 15개 공업용수도(365만톤)

6. 연계이용방안

<> 필요성 및 효과

o 인접한 광역상수도를 연결하여, 비상급수체계 구축

- 수도시설의 사고, 이상가뭄, 수질사고 등 비상시 대비

- 인접한 광역상수도와 공업용수도간 용수 수급 불균형 해소

- 용수 부족지역 공급에 따른 사업시기 조정으로 경제적 편의

<> 연계 이용

o 수도권 광역상수도와 대청댐 광역상수도의 연계이용 등 13개소

* 예)

===========================================================

+----+          수도권광역            +------+

|인천|--------------------------------|팔당댐|

+----+               |                +------+

+----+

|평택|

+----+

| | ^

v | |

+----+            +----+              +------+

|아산|------------|천안|--------------|대청댐|

+----+            +----+              +------+

대청댐광역

===========================================================

(단위 : 만톤/일)

===========================================================

연계이용광역                              이용가능량

-----------------------------------------------------------

계                                         37

-----------------------------------------------------------

수도권 <--> 대청댐                                 12

보령댐 <--> 충남서부권                              6

금강 <--> 전주권                                    4

금호강 <--> 경북중부권                            2.5

대청댐 <--> 충주댐                                  2

기타 8개소                                       10.5

===========================================================

7. 시설현대화 계획

<> 수도시설 자동제어시스템

o 최적운전으로 비용 최소화

o 수요자측 제수변 원격제어로 관말 수요자 보호

o 적정 수압 유지로 사고발생 예방

o 긴급사태시 신속 대응

===============================================================

+----------+ . 급격한 수압변동 대처

|중앙통제소| . 전체 시스템 관리 최적화

+----------+ . 원격제어.감시

^

|

+----------------------------------------------+

|               |              |               |

v               v              v               v

+------+       +--------+      +------+        +------+

|취수장| <-->  |송수관로| <--> |정수장|  <-->  |지자체|

+------+       +--------+      +------+        +------+

. 취수장 제어    . 수압조정      . 수질관리     . 용수 수요량

(펌프운전 댓수 . 수충격 분석   . 정수장 제어    관리

및 가동시간)   . 분기점 밸브   . 약품투입     . 제수변 개도

. 배수지 수위      제어            최적제어       조정

. 시설물 관리    . 누수관리      . 시설물 관리  . 수압조정

. 원격검침

===============================================================

<> 수도정보관리시스템 구축

o 최첨단 프로그램인 "H2ONET"를 이용, 취수장.정수장.관로 등 정보를

컴퓨터에 입력 유지관리 효율화

o 수도시설을 GIS화하여 과학적인 운영관리 도모

* 사고시 신속히 현황파악하고 적절한 응급복구

- 사고위치의 신속한 파악

- 제수변, 이토변 등 각종 변실위치 표시

- 비축자재 재고현황 파악(변류별, 관경별)

- 사고시 단수지역 표시 및 신속한 비상연락체계 구추

- 굴착공사시 정확한 지하매설물 자료제공으로 미연에 사고방지

- 사무소별 On-Line 접속으로 정보공유

8. 투자계획

<> 투자소요 : 2011년까지 신규사업에 총 6조 7천 3백억원 소요(연평균

4,800)

===============================================================

'98-2001  2002-2011   총계

---------------------------------------------------------------

총계                      13,400    53,900   67,300

---------------------------------------------------------------

광역 및 공업용수도 중장기 개발계획    10,900    51,400   62,300

공급체계 조정 및 연계이용              1,900     1,700    3,600

시설현대화                               600       800    1,400

===============================================================

9. 기대효과 : 물걱정 없는 복지국가 건설

===============================================================

1996                2011

---------------------------------------------------------------

급수인구(만명)                      3,882               4,639

급수보급률(%)                          84                  95

1인당 급수량(리터)                    409                 480

광역상수도 공급비율(%)                 35                  65

===============================================================

<광역상수도 및 공업용수도 현황(1997.9 기준)>

(단위 : 천톤/일)

===================================================================

사업명   시설용량 사업기간               급수지역

-------------------------------------------------------------------

<광역상수도>

기 완공(14개소)7,576(58개)

수도권(I)     1,200  '73-'79  서울, 인천, 부천, 성남 : 4개 시

수도권(II)    1,400  '77-'81  서울, 수원 등 : 8개 시

금강            300  '76-'84  전주, 군산 등 : 6개 시군

구미권          200  '79-'82  구미시, 칠곡군 : 2개 시군

대청댐          250  '84-'87  청주, 천안 등  : 5개 시군

수도권(III)   1,330  '84-'88  인천, 의정부 등 : 20개 시군

남강댐          121  '85-'88  충무, 사천 등 : 3개 시군

태백댐           70  '85-'88  태백, 정선 등 : 4개 시군

달방댐           40  '85-'89  동해, 북평공업기지 : 1개 시

섬진강           90  '88-'93  정읍, 김제 등 : 4개 시군

수도권(IV)    1,525  '89-'94  인천, 부천 등 : 20개 시군

금호강          370  '85-'95  대구, 영천 등 : 4개 시군

주암댐          480  '89-'95  광주.나주.목포시, 화순군 : 4개 시군

구미권(II)      200  '92-'96  구미, 칠곡 등 : 3개 시군

건설중(16개소) 7,355           28개(기 공업지역 제외)

전주권          700  '92-'99  전주, 군산 등 : 5개 시군

부안댐           87  '93-'97  부안, 고창군 : 2개 군

주암댐(II)      320  '93-'98  광주, 나주, 화순군 : 3개 시군

충주댐          250  '94-'99  충주, 음성, 괴산 등 : 6개 시군

수도권(IV)    2,200  '92-'99  인천, 안양, 성남 등 : 20개 시군

보령댐          285  '92-'98  서산, 홍성 등 : 7개 시군

제주도          135  '94-'99  제주, 서귀포 등 : 4개 시군

밀양댐          150  '94-'99  밀양시, 양산, 창녕군 등 : 3개 시군

울산권          220  '95-2001 울산시 : 1개 시

대청댐(II)      980  '95-'99  청주, 천안, 아산 등 : 6개 시군

남강댐(II)      140  '95-'99  통영, 진주, 고성 등 : 7개 시군

동화댐           52  '95-'99  남원시, 임실, 곡성 등 : 4개 시군

포항권          136  '95-'99  포항, 경주 등 : 2개 시군

경기북부권      150  '96-'99  동두천, 포천 등 : 4개 시군

수도권(IV)    1,400  '96-2000 인천, 안양 등 : 17개 시군

원주권          150  '97-2001 원주, 횡성 등 : 2개 시군

<공업용수도>

기 완공(11개소)3,271

수원.안양       100  '71-'84  수원.안양공단

울산(I)         620  '62-'80  울산, 온산공단

포항            320  '69-'80  포항, 포항제철

창원            285  '66-'81  마산, 진해, 창원, 창원.진해공단

광양            325  '74-'78  광양시, 광양제철

대덕             20  '76-'77  대덕연구단지

거제             36  '77-'87  죽도.옥포공단

여천            495  '88-'91  여천, 순천, 여수, 순천.여천.율촌공단

군산            130  '89-'94  군산.군장공단, 군산지방공단

대불            115  '90-'94  대불공단

울산(II)        825  '90-'96  울산, 양산, 울산.온산공단

건설중(3개소)    514

광양(고흥)       45  '90-'97  순천시, 보성.고흥군

아산(I)         350  '94-'98  아산.석문.대죽.인주공단 등 12개 공단

녹산            119  '94-'97  녹산공단

===================================================================

<광역상수도 및 공업용수도 중장기 개발계획>

(단위 : 천톤/일)

===================================================================

사업명   시설용량 사업기간               급수지역

-------------------------------------------------------------------

<광역상수도>

소계(22개소)   5,047            39개(기 공급지역 제외)

부산경남권    1,000  '95-2002  부산, 창원, 마산, 진해, 김해, 함안,

창녕, 의령, 합천 : 9개 시군

전남서부권       30  '98-2003  함평, 장성, 영광 : 3개 시군

동해북부권      100  '98-2004  속초, 양양, 고성 : 3개 시군

남감II(확장)     95  '99-2000  통영, 진주, 고성, 남해, 사천, 거제,

하동 : 7개 시군

전남남부권      350  '99-2001  목포, 강진, 영암, 장흥, 해남, 진도,

완도 : 7개 시군

영남대륙권      182  '99-2002  대구, 성주, 고령, 창녕 : 4개 시군

충남중부권       90  '99-2003  공주, 논산, 부여 : 3개 시군

영동남부권      150  2000-2004 동해, 삼척, 강릉 : 3개 시군

영월군          100  2000-2004 제천, 영월 : 2개 시군

경북북부권      110  2000-2004 영주, 예천, 봉화 : 3개 시군

경북동부권      110  2000-2004 포항, 경주, 영덕 : 3개 시군

경북중부권      150  2000-2006 영천, 군위, 의성, 경산 : 4개 시군

충남남부권       80  2001-2006 금산, 영동, 옥천, 보은 : 4개 시군

충남서부권      250  2001-2006 청양, 예산, 홍성, 당진 : 4개 시군

경남서부권      100  2001-2006 거창, 함양, 산청, 합천 : 4개 시군

전북남부권      200  2001-2008 광주, 순창, 담양 : 3개 시군

대청댐(III)     300  2002-2008 청주, 천안, 청원, 연기, 아산 : 5개

시군

포항권(II)      150  2003-2006 포항, 경주 : 2개 시

수도권(VII)     500  2006-2011 안산, 성남, 수원, 과천, 평택, 남양

주, 구리 : 7개 시군

전주권(II)      300  2006-2011 전주, 익산, 군산, 김제, 완주 : 5개

시군

경북서부권      100  2006-2011 상주, 문경 : 2개 시

남강댐(III)     500  2006-2011 창원, 사천, 통영, 거제, 진주, 고성

: 6개 시군

구미권(III)     100  2008-2011 구미, 김천, 칠곡 : 3개 시군

<공업용수도>   3,645(15개소)

동해             20  '98-2000  북평공단, 동해시

구미공단         60  '98-2001  구미국가산업 제4단지

울산공업(III)   250  '99-2002  울산공단, 온산공단

군장(I)         300  '98-2002  군장산업기지

한탄강계통       20  '99-2002  동두천, 포천양문, 포천신평공단

아산(II)       (220) '99-2002  아산, 석문, 당진신도시 등

금강계통       (230) '99-2002  전주시, 익산시, 완주군내 공단

광양(III)       300  '99-2002  여천, 율촌공단 등

안동계통         45  2001-2004 안동국가공단 및 풍산농공단지

가덕도          100  2001-2006 부산 가덕도

시화(I)         400  2002-2006 시화, 반월공단

아산(III)       500  2003-2006 아산(고대부곡)공단 등 아산만 연안공

단, 천안시, 아산시, 서산시

군장(II)        350  2003-2006 군장산업기지

영산호계통      200  2003-2006 삼호공단, 영암공단(추가)

광양(IV)        200  2003-2007 여천, 율촌공단 등

시화(II)        900  2008-2011 시화II지구, 안산시

===================================================================