석유판매취급소의 저장시설 확대

------------------------------

산업자원부 석유수급과 500-2735

산업자원부는 현재 30kl(150드럼)까지 설치할 수 있는 석유판매취급소의 저

장시설 규모를 40kl(200드럼)까지 확대키로 했다.

이는 보일러등유와 실내등유가 신종유류로 보급됨에 따른 것으로, 농협의

경우 50kl(250드럼)까지 설치할 수 있도록 했다.

산업자원부는 20일 이러한 내용을 석유유통협회, 주유소협회 및 일반판매

소협회로부터 건의받아 소방법 시행령 개정안에 반영토록 행정자치부에 요청

했다.

석유판매취급소는 일반가정.음식점 등 주유소에서 판매하기 어려운 곳에 주

로 계량용기에 의하여 배달판매하는 소매업인 석유판매업소로서 보일러등유,

실내등유와 경유를 판매하고 있으며, 전국적으로는 농협판매소 720여개를

포함하여 6,200개 정도가 영업중에 있다.